## Manual
GPDコントロール用サンプルプログラム |  |  | Sample Program for GPD Series
|  | Ver 1.03 |  |  | Ver 1.03
使用インターフェイス |  |  | Interface
| コンテック製GP-IBカード（PAC-GPIB(98/PC)） |  |  | コンテック製GP-IBカード（PAC-GPIB(98/PC)）
| インタフェース製GP-IBカード（GPC-4301） |  |  | インタフェース製GP-IBカード（GPC-4301）
・USB | USB による仮想COM(FTDIチップ） |  | ・USB | USB (Virtual COM Port：FTDI)
下のStartボタンを押すと開始します |  |  | Click Start Button
<<<
インターフェイスを選択しアドレスまたはポートを設定後OPENボタンを押してください。負荷と通信が成立すればマスクされているボタンが有効になります。 本サンプルでは通信の確立、送信、受信の方法を提供しています。またハードウエアの確認、接続の確認にも利用できます。 USBの場合は割り当てられるCOMポートを確認してください。通信速度の初期値は9600bpsです、変更は通信コマンドによる設定のみですのでご注意ください。 |  |  | Specify Interface and PORT or Address first. Please check COM Port to be allocated if you use the USB-COM The connection is established if there is no problem by clicking the OPEN button. This sample application can check the operation of the transmit / receive messages.
操作画面 |  |  | Operation
連続モニタは測定間隔で電源に状態を問合せしてExcelのシートに表示します。動作中はMonitorﾎﾞﾀﾝが赤に変わり再度Monitorﾎﾞﾀﾝを押すか、Excelのシートがいっぱいになったところで取り込みを停止します。最大で18時間程度まで記録可能です。またモニタリング中は他のﾎﾞﾀﾝ操作はできません。 ファームウエアがVer2.06以下は本体で一旦UNLOCKを行うとその後は制御できません。USBケーブルを差し直してください。 |  |  | Monitor to create a log by a query every interval. Exit by clicking the Monitor button again. Exit Excel sheet is full, it can record up to 18 hours at most. Operation of other buttons can not be running.
Ver1.03 | 64bitExcel、０時対応

## LogData
Date | Hour | Voltage1[V] | Current1[A] | Voltage2[V] | Current2[A]