## Manual
LCR-6000用サンプルプログラム |  |  | Sample Program for LCR-6000 Series
|  | Ver 1.03 |  |  | Ver 1.03
使用インターフェイス |  |  | Interface
・GP-IB | ナショナルインスツルメンツ製GP-IB（NI-488.2) |  | ・GP-IB | National Instruments GP-IB (NI-488.2 Driver)
| コンテック製GP-IBカード（PAC-GPIB(98/PC)） |  |  | コンテック製GP-IBカード（PAC-GPIB(98/PC)）
| インタフェース製GP-IBカード（GPC-4301） |  |  | インタフェース製GP-IBカード（GPC-4301）
・RS-232C | COMポート(変換アダプタ含む） |  | ・RS-232C | Standard COM port
・USB | FTDI COMポート |  | ・USB | FTDI COM Port
下のStartボタンを押すと開始します |  |  | Click Start Button
<<<
インターフェイスを選択しアドレスまたはポートを設定後OPENボタンを押してください。負荷と通信が成立すればマスクされているボタンが有効になります。 本サンプルでは通信の確立、送信、受信の方法を提供しています。またハードウエアの確認、接続の確認にも利用できます。 RS-232C/USBの場合COMポートを確認してください。LCR-6000本体の通信設定は115200bpsとなります。 64bitのExcel対応済み |  |  | Specify Interface and PORT first. The connection is established if there is no problem by clicking the OPEN button. This sample application can check the operation of the transmit / receive messages. Set baudrate to 115200bps on LCR-6000
操作画面 |  |  | Operation
連続モニタは1秒以上おきに状態を問合せしてExcelのシートに表示します。動作中はMonitorﾎﾞﾀﾝが赤に変わり再度Monitorﾎﾞﾀﾝを押すか、Excelのシートがいっぱいになったところで取り込みを停止します。最大で18時間程度まで記録可能です。 またモニタリング中は他のﾎﾞﾀﾝ操作はできません。 |  |  | Monitor to create a log by a query every 1sec. Exit by clicking the Monitor button again. Exit Excel sheet is full, it can record up to 18 hours at most. Operation of other buttons can not be running.
Ver1.02 | 64bit Excel対応、0時対応
Ver1.03 | コマンドエラー対応

## LogData
Date | Hour | 1st | 2nd