## アプリ仕様
GTP/STW-9000シリーズ アプリケーション説明書 |  | Ver | 123
2020-12-02
本アプリケーションはGTP/STW-9000シリーズをPCから操作することができます。
また試験結果を表に記録してPSE試験などのデータとして使用できます。
パターン作成画面では１００個のパターンにモード、電圧/電流、判定条件の設定を作成します。編集ボタンを押してください
STWシリーズから読み出したパターンを一覧で編集できます
設定できない項目はグレーアウトして表示されますので間違いが発生しません。
STWシリーズに設定されたパターンの読み出し・書込みを行います。
試験開始を押して表示される試験画面では実際にSTWシリーズと通信を行い、検査終了後に結果を取り込みます。
試験は安全を考えて結果の取込みだけを行なうモードと制御も行なうモードがあります。（Controlのチェックで切替）
STARTボタンを押しても危険が無いように実行確認のダイアログを出します。
成績書はPSEの試験に使えるようにシリアルナンバー、外観検査、通電検査、総合判定の入力欄があります。（手入力です）
インターフェイスはUSB（RS-232C変換）、RS-232Cとなります。GP-IBは検証中です
RS-232C設定は115200ｂｐｓ固定です、STW本体を115200bpsに設定してください。
ControlのチェックをオンにするとSTWシリーズを制御してテストを実行します、オフの場合は結果の取込のみです。
UploadはPatternをSTWへ転送します、DownloadはPatternをPCへ転送します。
USBを使用する場合はPCのデバイスマネージャで割り当てられたCOMポートを確認してください。
9900シリーズのManualMode、パターン０ではSWEEPコマンドで測定済みデータを取得できます。
グラフが必要な場合はExcel上でグラフ化してください。
Ver1.22 | 64bitExcel対応

## report
Test Report（試験成績書）
担当者
温度 | 25℃
湿度 | 80%
検査品名
検査機種名
試験器機種名 | STW-9903
試験器校正期限 | 2015/11
試験日 | 試験時刻 | シリアルナンバー | 外観検査 | 耐圧検査 | 通電検査 | 総合判定 | MEAS応答

## Pattern
単独試験設定
STEP | NAME | MODE | VOLT/CURR | HISET | LOSET | TTIME | FREQ | REF | ARC CURRENT | ARCMODE | RTIME | ZERO CHK | GSB:HI | GSB:LO
ACW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | Scannerオプション用
DCW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
IR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○
GB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○
9701 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○
0 | LANU_NAME | IR | 0.5 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0.3 |  |  |  | send
1 | NANU_NAME | IR | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0.1 |  | SFF000000 | S00000000 | *
2 | MANU_NAME | ACW | 5 | 110 | 0 | 3 | 50 | 0 | 80 | ON_CONT | 2.5 |  | S00000000 | S00000000 | *
3 | MANU_NAME | ACW | 1.5 | 23 | 0 | 60 | 60 | 0 | 2 | OFF | 10 |  | S00000000 | S00000000 | *
4 | MANU_NAME | IR | 0.5 | 0 | 0 | 60 |  | 0 |  |  | 10 |  | S00000000 | S00000000 | *
5 | MANU_NAME | ACW | 4.2 | 110 | 0 | 1 | 50 | 0 | 200 | ON_CONT | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
6 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
7 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
8 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
9 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
10 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
11 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
12 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
13 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
14 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
15 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
16 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
17 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
18 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
19 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
20 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
21 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
22 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
23 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
24 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
25 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
26 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
27 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
28 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
29 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
30 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
31 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
32 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
33 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
34 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
35 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
36 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
37 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
38 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
39 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
40 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
41 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
42 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
43 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
44 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
45 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
46 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
47 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
48 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
49 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
50 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
51 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
52 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
53 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
54 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
55 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
56 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
57 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
58 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
59 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
60 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
61 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
62 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
63 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
64 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
65 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
66 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
67 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
68 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
69 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
70 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
71 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
72 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
73 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
74 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
75 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
76 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
77 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
78 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
79 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
80 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
81 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
82 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
83 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
84 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
85 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
86 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
87 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
88 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
89 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
90 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
91 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
92 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
93 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
94 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
95 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
96 | MANU_NAME | ACW | 5.082 | 3.34 | 0 | 3 | 60 | 0 | 2 | OFF | 1 |  | S00000000 | S00000000 | *
97 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
98 | MANU_NAME | ACW | 1.5 | 5 | 0 | 60 | 50 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
99 | MANU_NAME | ACW | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | S00000000 | *
100 | MANU_NAME | ACW | 1.8 | 5 | 0 | 1 | 50 | 0 | 2 | OFF | 0.1 |  | S00000000 | SFF0000FF | *

## SWEEP
Status | MODE | VSET | ISET | DataNum
Data | No. | V(kV) | I(mA) | T(S)